北京科技大学进口科教用品免税申请表

申请单位：（盖章）                                                 年   月    日

| 科教用品名称 | 高精密动静态半导体器件分析测试系统 | 购置经费来源 | 纵向科研 |
| --- | --- | --- | --- |
| 科教用品型号 | PS-100 | 经费卡卡号 | 11230356 |
| 科教用品生产厂家 | 美国Lake Shore Cryotronics,Inc | 外汇总额 |  |
| 仪器设备品牌 | 美国Lake Shore Cryotronics,Inc | 科教用品使用人 |  |
| 数 量[台或套] | 台 | 联系电话 |  |
| 进口仪器设备国内供货商名称及联系电话 | 上海懿宏科学仪器有限公司 宋世波 18600926264 |
| 科教用品组成部分 半导体器件分析测试系统主机、CCD光学系统、控温模块等组成 |
| 科教用品工作原理 该测试装置可以提供低温和真空环境，带有电学测试接口，用于连接外部半导体分析测试的电学设备，用户可将半导体器件或晶圆直接放入该装置中，从而使样品处于真空和低温的环境中，电学信号通过探针臂携带的探针导入，探针与器件或晶圆上器件的电极接触情况，可通过系统自带的显微镜放大系统进行观察，可手动进行调整。系统的真空环境通过外接真空泵组实现，低温变温通过闭循环制冷机与控温仪配合实现。用户可利用本装置完成器件的I-V，C-V、DLTS/DLOS相关半导体器件的电学分析。 |
| 科教用品使用领域及其主要功能 PS-100高精密动静态半导体器件分析测试系统是一款经济实惠的半导体器件测试装置，该设备可以提供真空和低温的环境，带有可以移动的手臂和显微镜放大系统，设备可以配有各种电学接口，用来连接各种半导体测试分析仪器，能够对半导体器件进行非破坏性I-V，C-V、DLTS/DLOS相关半导体器件参数分析，是研究半导体微纳米器件或晶圆片的有力测量工具。 |
| 科教用品的用途其在教学和科研中作用和使用 先进微纳能源与信息传感系统研究室主要从事半导体纳米材料与器件服役行为、纳米能源器件与系统、纳米信息传感器件与系统、计算材料学的研究。对于纳米器件和材料的测试来说，材料只有在低温真空环境下各种物理的本征特性完全表现出来，因为室温大气环境下外部的热噪音，空气，水分等对材料（尤其是纳米材料）的测试有显著的影响。对于低温测试，如果采用焊接电极，连线的方法进行测试，在低温下测量花费大量时间，测试非常麻烦，每次更换电极需要重新抽真空，降温，焊线等，半导体器件分析测试系统只需要将探针扎到合适的位置，在低温下测试非常方便。低温真空探针台可以对样品进行无破坏性实验。可以进行：电，光电的变温测量，DC, RF和微波测量等。另外纳米器件需要研究材料不同温度下的特性，高精密动静态半导体器件分析测试系统提供变温环境，研究材料不同温度下的光电特性。因此一个稳定性好，精度高的半导体器件分析测试系统为纳米材料和器件研究提供一个不可缺少的重要平台。 |
| 仪器设备使用人承诺： 以上内容均属实，已阅读海关关于科教用品免税有关规定和管理办法并承诺: 经批准免税进口的仪器、设备，只能用于本校的科学研究及教学工作，不得擅自转让、移作他用或者进行其他处置。 经批准免税进口的仪器、设备，未经海关批准，不得移出本校。 严格遵守海关其他相关规定和管理办法。如有违反，将依法承担相应责任。 承诺人（签字）： |
| 仪器、设备使用地点 | 主楼177 |